## Sheet1
[6 empty] | Wind Speed Class 08 |  |  |  |  | Wind Speed Class 14
| Turbine Size (MW) | Wind Speed Class 8 | Wind Speed Class 14 |  |  | Turbine Size (MW) | TCP @ minimum LCOE Configuration - Class 08 | net CF | LCOE low | LCOE high | Turbine Size (MW) | TCP @ minimum LCOE Configuration - Class 14 | net CF
| 12 | 53% | 31% | ATB |  | 5 | 32.88% | 32.68% | 158469.7908 | 226376.931 | 5 | 36.43% | 16.96%
| 15 | 56% | 34% | ATB |  | 8 | 23.91% | 38.57% | 134254.8678 | 191785.4802 | 8 | 27.85% | 20.7%
| 18 | 57% | 35% | ATB |  | 10 | 28.03% | 37.45% | 197524.4524 | 276527.527 | 10 | 30.14% | 20.98%
| 5 | 50% | 28% | FLORIS |  | 15 | 35.68% | 35.62% | 539873.0091 | 622929.6556 | 15 | 39.39% | 20.23%
| 10 | 57% | 35% | FLORIS
| 15 | 59% | 37% | FLORIS |  |  |  | WSC 8 | WSC 14
| Linear Function with only 3 2030 data points from ATB | [5 empty] | Linear Function with only 3 data points from FLORIS model
| 5 | 48.68% | 26.68% | 7 | 10 |  | 5 | 50.5% | 28.5%
| 8 | 50.69% | 28.69% | 7 | 10 |  | 8 | 53.2% | 31.2%
| 10 | 52.03% | 30.03% | 10 | 14 |  | 10 | 55% | 33%
| 15 | 55.38% | 33.38% | 26 | 30 |  | 15 | 59.5% | 37.5%
| Thruster System CAPEX cost (USD) |  |  | USD/kW |  | Net OCC ($/kW)
cost per thruster | 5 | 8239000 | 11770000 | 1647800 | 2354000
1177000 | 8 | 8239000 | 11770000 | 1029875 | 1471250
| 10 | 11770000 | 16478000 | 1177000 | 1647800
| 15 | 30602000 | 35310000 | 2040133.3333 | 2354000
| NetOCC, low |  |  | NetOCC, high
| 5 | 1651030.7 | 2357839.46 | 5 | 1651332.41 | 2358198.13
| 8 | 1033105.7 | 1475089.46 | 8 | 1033407.41 | 1475448.13
| 10 | 1180230.7 | 1651639.46 | 10 | 1180532.41 | 1651998.13
| 15 | 2043364.0333 | 2357839.46 | 15 | 2043665.7433 | 2358198.13
| CRF | 4.9%
| PFF | 1.045
| CFF | 1.075
| base OCC low | 3630 | 4314
| base OCC high | 3969 | 4717
| FOM low | 80 | 90
| FOM high | 88 | 98